## Slide 1
2017
СТАНДАРТУУДЫН ТАНИЛЦУУЛГА
Стандарт, норм нормативын хэлтэс
Стандартын сектор
2021 он
“ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХҮРЭЭЛЭН" ТӨХК

## Slide 2
2017
Стандарт, норм нормативын хэлтэс
Стандартын сектор
“ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХҮРЭЭЛЭН" ТӨХК
1. MNS IEC 62271-4 "Өндөр хүчдэлийн таслуур болон хуваарилах байгууламж 4-р хэсэг: Гексафторт хүхэр ба түүний хольцын боловсруулалтын журам"
2. MNS IEC 62305-1 “Аянга хамгаалалт”
3. MNS IEC 61865 “Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам – Хүчдэлтэй хэсэг болон хаалт хоорондын зайд байх цахилгааны бүрэлдэхүүн хэсгийг тооцоолох – Тооцооллын аргачлал”
4. MNS IEC 60383-1 “1 000 В-оос дээш нэрлэсэн хүчдэлтэй, ЦДАШ-н тусгаарлагч 1 дүгээр хэсэг: Хувьсах гүйдлийн системийн шаазан болон шилэн тусгаарлагч хэсгүүд — Тодорхойлолт, туршилтын аргачлал хүлээн авах шалгуур”
5. MNS IEC 60383-2 “1 000 В-оос дээш нэрлэсэн хүчдэлтэй, ЦДАШ-д зориулсан тусгаарлагч 2 дугаар хэсэг: Хувьсах гүйдлийн системийн хэлхмэл тусгаарлагч болон тусгаарлагчийн иж бүрдэл — Тодорхойлолт, туршилтын аргачлал болон хүлээн авах шалгуур үзүүлэлт”
6. MNS IEC 61362 “Гидравлик турбины роторын эргэлтийг тохируулах системийг тодорхойлох гарын авлага”
7. MNS IEC TR 61850-90-1 “Эрчим хүчний хангамжийн автоматжуулалтын мэдээлэл холбооны сүлжээ болон систем – 90-1-р хэсэг: Дэд станцуудын хоорондын харилцаа холбоонд IEC 61850 стандартыг хэрэглэх”
8. MNS IEC 60255-127 “Хэмжүүрийн реле ба хамгаалалтын төхөөрөмж - 127 дугаар бүлэг: Хүчдэлийн ихсэлт болон бууралтаас хамгаалах үйл ажиллагаанд тавих шаардлага”
9. MNS IEC 60071-1 “Тусгаарлагыг нийцүүлэх – 1 дүгээр хэсэг: Тодорхойлолт, зарчим ба дүрэм”
10. MNS IEC 60076-18 “Хүчний трансформатор – 18-р дугаар хэсэг: Давтамжийн хариуг хэмжих”

## Slide 3
Стандартыг боловсруулах үндэслэл
УИХ-ын 2010 оны 48 дугаар тогтоолоор баталсан “Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал”-ын 3 дугаар зүйлийн Эдийн засгийн аюулгүй байдлын 3.2.1.2-дахь хэсэгт, “Хүн амын амьдралын үндсэн хэрэгцээ, эдийн засгийн бие даасан, хэвийн үйл ажиллагааг хангах, үндэсний аюулгүй байдлыг баталгаажуулахад стратегийн ач холбогдолтой эрчим хүчний салбарыг олон улс, Европын Холбооны стандартад нийцүүлэн хөгжүүлнэ”; УИХ-аас 2015 онд баталсан Төрөөс ЭХ-ний талаар баримтлах бодлогын I үе шат буюу 2015-2023 онд “олон улсын стандартыг нутагшуулах, эрх зүйн орчныг сайжруулахаар” тус тус заасан.
Стандартыг орчуулах шаардлага
ЭХЭЗХ-ийн Нормчлолын сангийн 2020 оны төлөвлөгөөнд тусгасны дагуу стандартын төслийг шинээр боловсруулж, СХЗГ-ын ЭХ-ний стандартчиллын ТХ-ны 2021-2022 оны хөтөлбөрт батлуулахаар шийдвэрлэсэн.
“ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХҮРЭЭЛЭН" ТӨХК

## Slide 4: 1. MNS IEC 62271-4 "Өндөр хүчдэлийн таслуур болон хуваарилах байгууламж 4-р хэсэг: Гексафторт хүхэр ба түүний хольцын боловсруулалтын журам"
Энэ төслийг ЭХЭЗХ-ийн СННХ-ийн Стандартын секторын ИТА Г.Амаржаргал орчуулж, МУ-ын Зөвлөх инженер О.Намжил редакц хийсэн.
Энэхүү стандартад өндөр хүчдэлийн хуваарилах байгууламж болон удирдлагын тоноглолын суурилуулалт, шалгалт, хэвийн ба хэвийн бус үйл ажиллагаа болон ашиглаж дуусах үед хийг боловсруулах горимыг тогтоосон болно. Эдгээр горим ньхийтэй ажиллах ажилтнуудын аюулгүй байдлыг хангах (хавсралт B-г харна уу), байгаль орчинд алдагдах SF6 хийн хэмжээг бууруулах наад захын шаардлагуудыг тогтооно.
“ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХҮРЭЭЛЭН" ТӨХК

## Slide 5: Төслийн бүтэц
“ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХҮРЭЭЛЭН" ТӨХК
 | Өмнөх үг
 | Оршил
1 | Ерөнхий зүйл
2 | Нэр томьёо, тодорхойлолт
3 | Суурилуулалт ба ашиглалтын үед SF6 хийтэй ажиллах
4 | Хэвийн ажиллагааны үед SF6 хийтэй ажиллах
5 | Ашиглалтын үед SF6 хийг боловсруулах болон сэргээх
6 | Тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын хугацаа дууссан үед SF6 хийг устгах
 | A, В, C, D, E,F, G, H, I, J хавсралт болон зураг, хүснэгтүүдээс бүрдэнэ

## Slide 6: Стандартын төсөлд ирүүлсэн саналын товчоо
“ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХҮРЭЭЛЭН" ТӨХК
№ | Байгууллага | Санал | Тайлбар
1 | “ДЦС-2” ТӨХК “, “ДЦС-4” ТӨХК, “ШУТИС-ЭХС”, “УБЦТС” ТӨХК, “ЭХХТ”, “ЭХЗХ” | Эдгээр компаниас стандартын төсөлд оруулах нэмэлт санал ирүүлээгүй. | -
2 | "БЗӨБЦТС" ТӨХК | 4.2.1 дэд зүйлд мэргэшсэн гэснийг итгэмжлэгдсэн болгох 4-р хүснэгтэд холболтыг нягтаар хийж гэснийг холболтыг сайтар шалгаж гэж өөрчлөх | Саналыг тусгасан
3 | МХЕГ | стандартын төслүүдийн утга найруулга, нэр томьёо, мэргэжлийн үг хэллэг, эшлэл, найруулгыг дахин нягтлах, одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй холбогдох хууль тогтоомжтой нийцүүлэх шаардлагатай бөгөөд стандартуудын төслийг дэмжиж байна | -

## Slide 7: Стандартын төсөлд ирүүлсэн саналын товчоо
“ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХҮРЭЭЛЭН" ТӨХК
4 | "ЦДҮС" ТӨХК | ангиллын код хэсгийн хаваарилах гэснийг хуваарилах алдааг засах | Саналыг тусгасан
 |  | удирдлагын тоноглолуудад хамаарна гэснийг удирдлагын төхөөрөмжүүдэд болгон засах | Хэвээр үлдээсэн
5 | ""ДҮТ" ТӨХХК | Монгол улсын ЭХС-д ашиглагдаж буй SF6 хийгээр тонохлогдсон нам, дунд, өндөр хүчдэлийн таслуурууд ба тэдгээрийн ашиглалтын заавар, журмууд, засвар үйлчилгээ хийх үндсэн дарааллын талаар мөрдөгдөж буй бичиг баримтын хэсгээс стандартад тусгах. | Орчуулгыг 1:1-ээр хийдэг учир саналыг тусгаагүй
6 | "СЭХҮТ" ТӨҮГ, "ЭБЦТС" ТӨХК, "ДЦС3" ТӨХК | нэмэлт саналгүй | -

## Slide 8: 2. MNS IEC 62305-1 “Аянга хамгаалалт”
Энэ төслийг ДЦС4 орчуулж, редакц хийсэн.
Энэ хэсэг нь газар руу чиглэх аянга цахилалтанд өртөх байгууламжийн эрсдэлийн үнэлгээнд тохиромжтой.
Үүний зорилго нь эрсдэлийг үнэлэх журмыг бий болгох явдал юм. Эрсдэлийн зөвшөөрөгдөх дээд хязгаарыг сонгосоны дараа энэ журам нь эрсдэлийг хүлцэх хязгаар хүртэл буюу түүнээс доош бууруулахын тулд зохих хамгаалах арга хэмжээг сонгох боломж олгоно.
“ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХҮРЭЭЛЭН" ТӨХК

## Slide 9: Төслийн бүтэц
“ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХҮРЭЭЛЭН" ТӨХК
 | Өмнөх үг
 | Оршил
1 | Хамрах хүрээ
2 | Норматив эшлэл
3 | Нэр томьёо, тодорхойлолт
4 | Нэр томьёоны тайлбар
5 | Эрсдэлийн менежмент
6 | Эрсдэлийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн үнэлгээ
 | Хавсралт А, B, C, D, E хавсралт болон зураг, хүснэгтүүдээс бүрдэнэ

## Slide 10: Стандартын төсөлд ирүүлсэн саналын товчоо
“ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХҮРЭЭЛЭН" ТӨХК
№ | Байгууллага | Санал | Тайлбар
1 | “ДЦС-2” ТӨХК, “ДЦС-4” ТӨХК, “ШУТИС-ЭХС”, “УБЦТС” ТӨХК, “ЭХХТ”, “ЭХЗХ”, | Эдгээр компаниас стандартын төсөлд оруулах нэмэлт санал ирүүлээгүй. | -
2 | "БЗӨБЦТС" ТӨХК | Соронзон экран дэлгэц гэдгийг хамгаалалтын бүрхүүл гэж өөрчлөх | Стандартад ийм нэр томьёо байгаагүй
3 | МХЕГ | Дулааны нөлөө гэснийг Дулааны /халалт/ нөлөө гэж тусгах | Саналыг тусгасан
 |  | Доош дамжуулагч систем гэснийг гүйдэл дамжуулах систем гэж өөрчлөх | down-conductor system гэж англи дээрээ байсан учир хэвээр үлдээсэн
 |  | Хүлээн авагч цэгийн дулааны гэмтэл гэснийг Аянга хүлээн авагчийн дулааны гэмтэл буюу цэг гэсэн утга найруулгыг засах нь зүйтэй | Саналыг тусгасан
 |  | Газардуулгын систем рүү дамжуулах дамжуулагчид гэснийг Газардуулгын систем рүү гүйдэл дамжуулагчид гэж өөрчлөх | -

## Slide 11: Стандартын төсөлд ирүүлсэн саналын товчоо
“ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХҮРЭЭЛЭН" ТӨХК
4 | "ЦДҮС" ТӨХК | харилцаа холбооны шугам гэснийг холбооны шугам гэж өөрчлөх | Саналыг тусгасан
 |  | хүчний шугам гэснийг (power line) цахилгааны шугам (дамжуулах болон түгээх) болгож өөрчлөх | Саналыг тусгасан
 |  | цохилтын гүйдлийг зайлуулах гэснийг шингээх гэж өөрчлөх | -
 |  | тэсвэрлэх хэвийн импульсийн хүчдэл гэснийг хэвийн хүчдэлийн импульсийг тэсвэрлэх гэж өөрчлөх | Саналыг тусгасан
5 | ""ДҮТ" ТӨХХК | стандартад "цэнэг шавхагч" тоноглолуудын талаар дэлгэрэнгүй оруулж тусгах | Орчуулгыг 1:1-ээр хийдэг учир саналыг тусгаагүй
6 | "СЭХҮТ" ТӨҮГ, "ЭБЦТС" ТӨХК, "ДЦС3" ТӨХК | нэмэлт саналгүй | -

## Slide 12: 3. MNS IEC 61865 “Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам – Хүчдэлтэй хэсэг болон хаалт хоорондын зайд байх цахилгааны бүрэлдэхүүн хэсгийг тооцоолох– Тооцооллын аргачлал”
Энэ стандартыг Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэнгийн ИТА Г.Амаржаргал орчуулж, ДЦС4-ийн инженер Х.Амгаланбаатар шүүмж, редакц хийж хянасан .
Энэ стандарт нь хүчдэлтэй хэсэгт хуульд заасны дагуу ойртож буй хүмүүст аюул учруулж болзошгүй агаарын нэвт цохилтоос урьдчилан сэргийлэхэд шаардлагатай хүчдэлтэй ба газардуулсан хэсгийн хоорондох хүчдэлтэй хэсэгт ойртож болох зайг тооцоолох гарын авлага агуулсан болно. Стандарт нь зөвхөн фаз хоорондын 45 кВ-оос дээш хүчдэлтэй хувьсах гүйдлийн ЦДАШ-д хамаарна
“ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХҮРЭЭЛЭН" ТӨХК

## Slide 13: Төслийн бүтэц
“ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХҮРЭЭЛЭН" ТӨХК
 | Өмнөх үг
 | Удиртгал
1 | Хамрах хүрээ
2 | Норматив эшлэл
3 | Нэр томьёо, тодорхойлолт
4 | Хүчдэлтэй хэсэгт ойртож болох зайг тодорхойлоход ашиглах арга
5 | Хэт хүчдэл
6 | Агаарын завсарт шаардагдах тэсвэрлэх хүчдэл
7 | Хэт хүчдэлтэй холбоотой зайг тооцоолох
 | Хавсралт А, B болон зураг, хүснэгтүүдээс бүрдэнэ

## Slide 14: Стандартын төсөлд ирүүлсэн саналын товчоо
“ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХҮРЭЭЛЭН" ТӨХК
№ | Байгууллага | Санал | Тайлбар
1 | “ДЦС-2” ТӨХК, “ШУТИС-ЭХС”, “БЗӨБЦТС” ТӨХК, “ЭХЗХ”, “ЭБЦТС” ТӨХК, | Эдгээр компаниас стандартын төсөлд оруулах нэмэлт санал ирүүлээгүй. | -
2 | ""ДҮТ" ТӨХХК, "СЭХҮТ" ТӨҮГ, “ДЦС-3” ТӨХК, ЭХХТ, “ДЦС-4” ТӨХК, | Нэмэлт саналгүй | -
3 | “ЦДҮС” ТӨХК | ЭХС болон холбогдох сургуулиудын багш, салбар зөвлөх инженерүүдээр дахин хянуулах, шүүмж хийлгэх шаардлагатай | -
4 | “УБЦТС” ТӨХК | Монгол улсын цахилгаан тоног төхөөрөмжийн байгууламжийн дүрэм болон хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй дүрэм журамд нийцүүлэн нэг нэршилд оруулах шаардлагатай | -

## Slide 15: Стандартын төсөлд ирүүлсэн саналын товчоо
“ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХҮРЭЭЛЭН" ТӨХК
5 | МХЕГ | түр зуурын хэт хүчдэл гэснийг агшин зуурын хүчдэл гэж өөрчлөх | Саналыг тусгасан

## Slide 16: 4. MNS IEC 60383-1 “1 000 В-оос дээш нэрлэсэн хүчдэлтэй, ЦДАШ-н тусгаарлагч 1 дүгээр хэсэг: Хувьсах гүйдлийн системийн шаазан болон шилэн тусгаарлагч хэсгүүд — Тодорхойлолт, туршилтын аргачлал хүлээн авах шалгуур”
Энэ стандартыг Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэнгийн ИТА Г.Амаржаргал орчуулж, ДЦС4-ийн инженер Х.Амгаланбаатар шүүмж, редакц хийж хянасан .
Энэ хэсэг нь хэвийн хүчдэл нь 1000 В-оос их, давтамж нь 100 Гц-ээс ихгүй хувьсах гүйдлийн ЦДАШ болон тээврийн агаарын шугамд ашиглах шаазан эсвэл шилэн тусгаарлагчид хамаарна.
“ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХҮРЭЭЛЭН" ТӨХК

## Slide 17: Төслийн бүтэц
“ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХҮРЭЭЛЭН" ТӨХК
 | Өмнөх үг
 | Удиртгал
1 | Хамрах хүрээ болон зорилго
2 | Норматив эшлэл
3 | Тодорхойлолт
4 | 2 дугаар бүлэг: Тусгаарлагч
5 | 3 дугаар бүлэг — Туршилтын ангилал, дээж авах журам болон аргачлал
6 | 4 дүгээр бүлэг: Цахилгааны туршилт хийх аргачлал
7 | 5 дугаар бүлэг: Механик болон бусад туршилтын турших аргачлал
8 | 6 дугаар бүлэг: Шөргөн тусгаарлагч
9 | 7 дугаар бүлэг: Шугамын тулгуур тусгаарлагч
10 | 8 дугаар хэсэг: Хэлхмэл тусгаарлагчийн цогц хэсэг
11 | 9 дүгээр бүлэг: Цахилгаан тээврийн шугамын тусгаарлагч
 | Хавсралт А, B болон зураг, хүснэгтүүдээс бүрдэнэ

## Slide 18: Стандартын төсөлд ирүүлсэн саналын товчоо
“ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХҮРЭЭЛЭН" ТӨХК
№ | Байгууллага | Санал | Тайлбар
1 | “ДЦС-2” ТӨХК, “ШУТИС-ЭХС”, “БЗӨБЦТС” ТӨХК, “ЭХЗХ”, “ЭБЦТС” ТӨХК, | Эдгээр компаниас стандартын төсөлд оруулах нэмэлт санал ирүүлээгүй. | -
2 | ""ДҮТ" ТӨХХК, "СЭХҮТ" ТӨҮГ, “ДЦС-3” ТӨХК, ЭХХТ, МХЕГ. “ДЦС-4” ТӨХК, | Нэмэлт саналгүй | -
3 | “ЦДҮС” ТӨХК | ЭХС болон холбогдох сургуулиудын багш, салбар зөвлөх инженерүүдээр дахин хянуулах, шүүмж хийлгэх шаардлагатай | -
4 | “УБЦТС” ТӨХК | Монгол улсын цахилгаан тоног төхөөрөмжийн байгууламжийн дүрэм болон хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй дүрэм журамд нийцүүлэн нэг нэршилд оруулах шаардлагатай | -

## Slide 19: 5. MNS IEC 60383-2 1 000 В-оос дээш нэрлэсэн хүчдэлтэй, ЦДАШ-д зориулсан тусгаарлагч 2 дугаар хэсэг: Хувьсах гүйдлийн системийн хэлхмэл тусгаарлагч болон тусгаарлагчийн иж бүрдэл — Тодорхойлолт, туршилтын аргачлал болон хүлээн авах шалгуур үзүүлэлт
Энэ стандартыг Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэнгийн ИТА Г.Амаржаргал орчуулж, ДЦС4-ийн инженер Х.Амгаланбаатар шүүмж, редакц хийж хянасан .
Энэ хэсэг нь 1000 В-оос дээш нэрлэсэн хүчдэлтэй, 100 Гц-ээс ихгүй давтамжтай хувьсах гүйдлийн ЦДАШ-д зориулсан шаазан эсвэл шилэн материалтай хэлхмэл тусгаарлагчийн цогц хэсгээс бүрдэх хэлхмэл тусгаарлагч болон тусгаарлагчийн иж бүрэлд хамаарна.
“ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХҮРЭЭЛЭН" ТӨХК

## Slide 20: Төслийн бүтэц
“ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХҮРЭЭЛЭН" ТӨХК
 | Өмнөх үг
1 | Хамрах хүрээ болон зорилго
2 | Норматив эшлэл
3 | Тодорхойлолт
4 | Хэлхмэл тусгаарлагч эсвэл тусгаарлагчийн иж бүрдлийг тодорхойлдог цахилгааны утга
5 | 2 дугаар бүлэг: Тусгаарлагч

## Slide 21: Стандартын төсөлд ирүүлсэн саналын товчоо
“ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХҮРЭЭЛЭН" ТӨХК
№ | Байгууллага | Санал | Тайлбар
1 | “ДЦС-2” ТӨХК, “ШУТИС-ЭХС”, “БЗӨБЦТС” ТӨХК, “ЭХЗХ”, “ЭБЦТС” ТӨХК, | Эдгээр компаниас стандартын төсөлд оруулах нэмэлт санал ирүүлээгүй. | -
2 | ""ДҮТ" ТӨХХК, "СЭХҮТ" ТӨҮГ, “ДЦС-3” ТӨХК, ЭХХТ, “ДЦС-4” ТӨХК, | Нэмэлт саналгүй | -
3 | “ЦДҮС” ТӨХК | ЭХС болон холбогдох сургуулиудын багш, салбар зөвлөх инженерүүдээр дахин хянуулах, шүүмж хийлгэх шаардлагатай | -
4 | “УБЦТС” ТӨХК | Монгол улсын цахилгаан тоног төхөөрөмжийн байгууламжийн дүрэм болон хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй дүрэм журамд нийцүүлэн нэг нэршилд оруулах шаардлагатай | - -

## Slide 22: 6. MNS IEC 61362 Гидравлик турбины роторын эргэлтийг тохируулах системийг тодорхойлох гарын авлага
Энэ стандартыг ... орчуулж, ЭХЭЗХ ТӨААТҮГ-ын СННХ -ийн СС-ын ИТА Г.Амаржаргал редакц хийж, хянасан.
Энэ хэсэг нь гидравлик турбины роторын эргэлтийг тохируулах системийг тодорхойлоход шаардагдах техникийн өгөгдлүүдийг багтааж, тэдгээрийн гүйцэтгэлийг тодорхойлоход оршино. Энэ нь техникийн бүтцийн тодорхойлолт, техникийн өгөгдлүүдийн холбогдох параметрүүдийг нарийвчлан сонгох, тэдгээрийг нэгтгэх зорилготой мөн техникийн талын баталгааг бий болгох үндэс суурь болно.
“ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХҮРЭЭЛЭН" ТӨХК

## Slide 23: Төслийн бүтэц
“ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХҮРЭЭЛЭН" ТӨХК
 | Өмнөх үг
 | Танилцуулга
1 | Хамрах хүрээ болон зорилго
2 | Норматив эшлэл
3 | Нэр томьёо, тодорхойлолт, тэмдэг, нэгж
4 | Хяналтын бүтэц
5 | Роторын эргэлтийг тохируулах системийн гүйцэтгэл ба бүрэлдэхүүн хэсэг
6 | Зөвлөмжийг хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар
 | Хавсралт А, B, C болон зураг, хүснэгтүүдээс бүрдэнэ

## Slide 24: Стандартын төсөлд ирүүлсэн саналын товчоо
“ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХҮРЭЭЛЭН" ТӨХК
№ | Байгууллага | Санал | Тайлбар
1 | “ДЦС-2” ТӨХК, “ШУТИС-ЭХС”, “БЗӨБЦТС” ТӨХК, “ЭХЗХ”, “ЭБЦТС” ТӨХК, | Эдгээр компаниас стандартын төсөлд оруулах нэмэлт санал ирүүлээгүй. | -
2 | ""ДҮТ" ТӨХХК, "СЭХҮТ" ТӨҮГ, “ДЦС-3” ТӨХК, ЭХХТ, “ДЦС-4” ТӨХК, | Нэмэлт саналгүй | -
3 | “ЦДҮС” ТӨХК | ЭХС болон холбогдох сургуулиудын багш, салбар зөвлөх инженерүүдээр дахин хянуулах, шүүмж хийлгэх шаардлагатай | -

## Slide 25: 7. MNS IEC / TR 61850-90-1:2022 “Эрчим хүчний хангамжийн автоматжуулалтын харилцаа холбооны сүлжээ болон систем – 90-1 дүгээр хэсэг: Дэд станцуудынстанц хоорондын харилцаа холбоонд IEC 61850 стандартыг хэрэглэх”
Энэ стандартыг Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэнгийн СННХ-ийн стандартын секторын ахлагч Н.Тунгалаг орчуулж, иргэн Х.Амгаланбаатар редакц хийсэн. IEC 61850 стандартын энэ хэсэгт дэд станц хооронд мэдээлэл солилцоход зориулан IEC 61850 стандартыг хэрэглэх үед авч үзэх шаардлагатай төрөл бүрийн аспектийн дэлгэрэнгүй тоймыг бэлтгэсэн. Техникийн энэ тайланд дэд станц хоорондын мэдээлэл солилцоонд шаардагдах нөхцөл байдлын хэрэглээг тодорхойлох, харилцаа холбооны шаардлагыг тайлбарлах, харилцаа холбооны үйлчилгээ болон харилцаа холбоонд хэрэглэх шаардлагатай архитектурт зориулсан зааварчилгааг өгөх, нэгтгэх боломжтой хэрэглээнд зориулсан урьдчилсан нөхцөлтэй адилаар өгөгдлийг тодорхойлох зэрэг тайлбарыг бичсэн.
“ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХҮРЭЭЛЭН" ТӨХК

## Slide 26
 | Тойм
1 | Хамрах хүрээ
2 | Норматив эшлэл
3 | Нэр томъёо, тодорхойлолт
4 | Хураангуйлсан нэр томьёо
5 | Хэрэглэх нөхцөл
6 | Дэд станцаас дэд станц хүртэлх харилцаа холбоонд тавих харилцаа холбооны шаардлага
7 | Этернет сүлжээг хэрэглэх үеийн аюулгүй ажиллагаа, найдвартай байдлын асуудалд анхаарал хандуулах
8 | Харилцаа холбооны хэтийн төлөв
9 | Загвар гаргах
10 | Тохируулгын хэтийн төлөв

## Slide 27
Стандартын төсөлд ирүүлсэн саналын товчоо
№ | Байгууллагууд | Санал | Тайлбар
1 | ЭБЦТС ТӨХК, ДЦС3 ТӨХК, ЭХХТ, ДҮТ ТӨХХК, УБЦТС ТӨХК, “БЗӨБЦТС” ТӨХК, “СЭХҮТ” ТӨХК болон МХЕГ | Эдгээр компаниудаас стандартын төсөлд оруулах нэмэлт санал ирүүлээгүй. | 
2 | ЦДҮС | Тус стандартын төсөлд тусгасан гадаад утга бүхий үгнүүдийг бүрэн орчуулахь утга найруулга засах | Саналыг тусгасан
3 | “ШУТИС-ЭХС”, ЭХЗХ, ДЦС2 ТӨХК, ДЦС4 ТӨХК, болон СХЗГ | Стандартын төсөлд санал ирүүлээгүй болно. | -

## Slide 28: “ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХҮРЭЭЛЭН" ТӨХК
8. MNS IEC 60255-127 “Хэмжүүрийн реле ба хамгаалалтын төхөөрөмж
127 дугаар бүлэг: Хүчдэлийн ихсэлт болон бууралтаас хамгаалах үйл ажиллагаанд тавих шаардлага”
Энэ стандартыг Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэнгийн Стандарт, норм нормативын хэлтсийн ИТА байсан С.Насанжаргал орчуулж, Доктор (Ph.D) М.Баттулга редакц хийсэн.
Стандартын энэ хэсэгт хүчдэлийн ихсэлт ба бууралтын релед тавих шаардлагуудыг тодорхойлсон. Түүнчлэн хамгаалалтын функц, хэмжлийн үзүүлэлтүүд болон хугацааны удаашруулалтын тодорхойлолтыг оруулсан.
Динамик нөхцөлийн туршид тогтвортой төлөв болон гүйцэтгэлийн үзүүлэлтүүдийн нарийвчлалд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг мөн энэ стандартаар тодорхойлно. Гүйцэтгэлийн үзүүлэлтүүд болон нарийвчлалыг шалгах туршилтын аргачлалыг оруулсан.

## Slide 29
Төслийн бүтэц
 | ӨМНӨХ ҮГ
1 | Хамрах хүрээ ба зорилго
2 | Норматив эшлэл
3 | Нэр томьёо ба тодорхойлолт
4 | Үйл ажиллагааны тодорхойлолт
5 | Техникийн тодорхойлолт
6 | Үйл ажиллагааны туршилтын аргачлал
7 | Баримт бичигт тавих шаардлага
 | А хавсралт болон зураг, хүснэгтүүдээс бүрдэнэ.

## Slide 30
Стандартын төсөлд ирүүлсэн саналын товчоо
№ | Байгууллагууд | Санал | Тайлбар
1 | ЭБЦТС ТӨХК, ЦДҮС, ДЦС2 ТӨХК, ДЦС3 ТӨХК, ДЦС3 ТӨХК, ЭХХТ, ЭХЗХ, ДҮТ ТӨХХК, ДҮТ ТӨХХК | Эдгээр компаниудаас стандартын төсөлд оруулах нэмэлт санал ирүүлээгүй. | -
2 | “ШУТИС-ЭХС”, СХЗГ, “БЗӨБЦТС” ТӨХК, “ЭБЦТС” ТӨХК, “СЭХҮТ” ТӨХК, | Стандартын төсөлд санал ирүүлээгүй болно. | -

## Slide 31: 9. MNS IEC 60071-1 “Тусгаарлагыг нийцүүлэх – 1 дүгээр хэсэг: Тодорхойлолт, зарчим ба дүрэм ”
Энэ төслийг ЭХЭЗХ-ийн СННХ-ийн Стандартын секторын ИТА Г.Амаржаргал орчуулж, МУ-ын Зөвлөх инженер Б.Эрдэнэбилэг редакц хийсэн.
Стандартын энэ хэсгийг 1 кВ ба түүнээс дээш хүчдэлтэй тоног төхөөрөмж бүхий гурван фазын хувьсах гүйдлийн системд хэрэглэнэ. Энэ төсөлд тоног төхөөрөмж ба системийн байгууламжийн фаз хоорондын болон фаз-газар хоорондын тусгаарлагын хэвийн тэсвэрлэх хүчдэлийг сонгох горимыг тогтоосон. Мөн хэвийн тэсвэрлэх хүчдэлийг сонгох стандарт утгуудын жагсаалтыг оруулсан.
“ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХҮРЭЭЛЭН" ТӨХК

## Slide 32: Төслийн бүтэц
“ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХҮРЭЭЛЭН" ТӨХК
 | Өмнөх үг
1 | Хамрах хүрээ
2 | Норматив эшлэл
3 | Нэр томьёо, тодорхойлолт
4 | Товчилсон нэр томьёо болон тэмдэглэгээ
5 | Тусгаарлагыг нийцүүлэх горим
6 | Стандарт тэсвэрлэх хүчдэлийн туршилтын шаардлагууд
 | A, В хавсралт болон зураг, хүснэгтүүдээс бүрдэнэ

## Slide 33: Стандартын төсөлд ирүүлсэн саналын товчоо
“ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХҮРЭЭЛЭН" ТӨХК
№ | Байгууллага | Санал | Тайлбар
1 | “ДЦС-2” ТӨХК, ЭХЗХ “СЭХҮТ” ТӨХК, “ШУТИС-ЭХС”, “ДЦС-4” ТӨХК, “ДЦС-3” ТӨХК, ЭХХТ, “БЗӨБЦТС” ТӨХК, “ЭБЦТС” ТӨХК, “МХЕГ” | Эдгээр компаниас стандартын төсөлд оруулах нэмэлт санал ирүүлээгүй. | -
2 | “УБЦТС” ТӨХК, | Энэ стандартын дараагийн хэсэг болох IEC 60071-2 Insulation co-ordination – Part 2: Application guidelines стандартыг мөн орчуулах | цаашид судална
3 | СХЗГ, ШУТИС – ЭХС, | Стандартын төсөлд санал ирүүлээгүй болно. | -

## Slide 34: 10. MNS IEC 60076-18 “Хүчний трансформатор – 18-р дугаар хэсэг: Давтамжийн хариуг хэмжих”
Энэ стандартыг Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэнгийн СННХ-ийн стандартын секторын ахлагч Н.Тунгалаг орчуулж, МУ-ын Зөвлөх инженер Б.Эрдэнэбилэг редакц хийсэн.
IEC 60076 цуврал стандартын энэ хэсэг нь туршилтын биет шинэ эсвэл ашиглалтын сүүлийн шатанд байгаа нөхцөлд давтамжийн хариуны хэмжлийг ажлын талбайд эсвэл үйлдвэрт хийхийг шаардсан үед хэрэглэх хэмжлийн арга, хэмжих тоног төхөөрөмжид хамаарна. Энэ стандартыг хүчний трансформатор, реактор, фаз шилжүүлэгч трансформатор болон төстэй тоног төхөөрөмжид хэрэглэх боломжтой.
“ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХҮРЭЭЛЭН" ТӨХК

## Slide 35: Төслийн бүтэц
 | Өмнөх үг
1 | Хамрах хүрээ
2 | Нэр томьёо, тодорхойлолт
3 | Давтамжийн хариуг хэмжих зорилго
4 | Хэмжлийн арга
5 | Хэмжлийн тоног төхөөрөмж
6 | Хэмжлийн бичлэг хийх
7 | Баримт бичиг
 | А, В, С, D, E хавсралт болон зураг, хүснэгтүүдээс бүрдэнэ.

## Slide 36: Стандартын төсөлд ирүүлсэн саналын товчоо
“ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХҮРЭЭЛЭН" ТӨХК
№ | Байгууллага | Санал | Тайлбар
1 | “ДЦС-2” ТӨХК, “ДҮТ” ТӨХХК, “МХЕГ”, “ДЦС-3” ТӨХК, “ДЦС-4” ТӨХК, “УБЦТС” ТӨХК, ЭХХТ, ЭХЗХ | Эдгээр компаниудаас стандартын төсөлд оруулах нэмэлт санал ирүүлээгүй. | -
2 | “ЦДҮС” ТӨХК | Нэршил хэллэг, найруулгыг сайжруулах | -
3 | “ШУТИС-ЭХС”, СХЗГ, “БЗӨБЦТС” ТӨХК, “ЭБЦТС” ТӨХК, “СЭХҮТ” ТӨХК, | Стандартын төсөлд санал ирүүлээгүй болно. | -

## Slide 37
АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД БАЯРЛАЛАА