Цахилгаан байгууламжийн угсралтын аюулгүй ажиллагааны дүрэм

(Ерөнхий гарчиг)

Эрчим хүчний сайдын 2014 оны 1 дүгээр сарын 15-ны өдрийн дугаар 05 тушаалаар баталсан. “Цахилгаан техникийн байгууламжийн угсралтын аюулгүй ажиллагааны дүрэм” (ЭХД-1-12-04-2013) болон шинэчлэн боловсруулж байгаа “Цахилгаан байгууламжийн угсралтын аюулгүй ажиллагааны дүрэм”

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Одоо мөрдөж байгаа дүрэм | Боловсруулж байгаа дүрмийн хувилбар | Оруулсан өөрчлөлт, тайлбар | Оруулсан өөрчлөлт, тайлбарын талаар өгөх санал, зөвөлгөө |
| “Цахилгаан техникийн байгууламжийн угсралтын аюулгүй ажиллагааны дүрэм” | “Цахилгаан байгууламжийн угсралтын аюулгүй ажиллагааны дүрэм” | ~~Техникийн~~/ААД дээр техникийн гэж байхгүй / |  |
| **1.Ерөнхий шаардлага** 1.1.Үйлдвэрлэлийн ажилд тавигдах шаардлага 1.2.Ажилтанд тавигдах шаардлага 1.3.Ажиллагаанд байгаа цахилгаан байгууламж дээр ажилтан нарыг ажилд оруулах**2.Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын үйлдвэрлэлийн ажилд тавигдах шаардлага** 2.1.Өрөмдлөгийн ба газар шорооны ажил2.2.Мод огтлох ажил2.3.Суурийн байгууламж2.4.Тулгуур угсрах ба суурилуулж босгох 2.5.Утас ба аянга зайлуулах тросны угсралт2.6. Гарцын угсралт ба гармын зохион байгуулалт 2.7.Газар зүй, цаг уурын онцгой нөхцлийн үйлдвэрлэлийн ажил 2.8.Нисдэг тэрэг хэрэглэн гүйцэтгэх ажил 2.9.Ашиглалтанд тэнцэхгүй болсны улмаас шинэчлэх хуваарилах шугам сүлжээний барилгын ажил2.10.Ачаа материалын тээвэрлэлт ба хүмүүсийг зөөх**3.Цахилгаан тоноглолын угсралтын үед үйлдвэрлэлийн ажилд тавигдах шаардлага**3.1.Хуваарилах байгууламж3.2.Цахилгаан машин 3.3.Хүчний трансформатор 3.4.Аккумляторын батарей 3.5.Хүчний гэрэлтүүлгийн сүлжээ 3.6.Кабелийн шугам 3.7 .Гүүрэн кран **4. Цахилгаан тоноглолын**  **тохируулга ба туршилтанд**  **тавигдах шаардлага** 4.1.Ерөнхий шаардлага 4.2.Тоног төхөөрөмжийн тусгаарлагчийн өндөрсгөсөн хүчдлийн туршилт 4.3.Генератор ба тэгшитгүүрийг турших 4.4.Трансформаторын туршилт 4.5.Хуваарилах байгууламжийн  тохируулга 4.6.ЦДАШ-ын тохируулгын ажил4.7.Цахилгаан дамжуулгын тохируулга 4.8.Хаалтат хувиргагчийн тохируулга 4.9.Гүүрэн краны тоноглолын тохируулга**5.Ажиллагаанд байгаа цахилгаан тоноглол ба цахилгаан дамжуулах** **шугамын аюулгүй ажиллагааны** **бүс доторх ажил** 5.1. Үйлдвэрлэлийн ажил 5.2.Шинээр угсарсан цахилгаан тоноглолыг ажиллаж байгаад нь холбох 5.3.Ажиллаж байгаа агаарын шугамын ойролцоох нөлөөллийн хүчдэлийн бүс дэх ажлын зохион байгуулалт. | **1.Ерөнхий шаардлага** 1.1.Угсралтын ажилд тавигдах шаардлага 1.2.Ажилтанд тавигдах шаардлага 1.3.Ажиллагаатай байгаа ЦБ -нд ажилтанг ажилд оруулах**2.Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын барилга угсралтын** **ажилд тавигдах шаардлага** 2.2 Мод огтлож, зурвас бэлтгэх ажил2.6.Гарц гармаар дамжих угсралтын ажлын зохион байгуулалт2.7. Газар зүй, цаг уурын онцгой нөхцлийн угсралтын ажил **3. Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн угсралтын ажилд тавигдах шаардлага**.3.5 Гэрэлтүүлгийн сүлжээ 3.6 Кабелийн шугам сүлжээ3.7 Гүүрэн краны цахилгаан тоног төхөөрөмжүүд**4. Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн угсралт , тохируулга, туршилтанд тавигдах шаардлага**4.2.Тоног төхөөрөмжийн тусгаарлагчийг өндөржүүлсэн хүчдэлээр турших 4.3.Генератор ба компенсаторын угсралт тохируулга 4.5.Хуваарилах байгууламжийн  угсралт тохируулга 4.6.ЦДАШ-ын угсралт тохируулгын ажил4.7.Цахилгаан дамжуулгын угсралт тохируулга 4.8 Хаалттай хувиргагчийн угсралт, тохируулга 4.9 Гүүрэн краны цахилгаан тоног төхөөрөмжийн угсралт, тохируулга**5. Ажиллагаатай байгаа цахилгаан тоноглол ба цахилгаан дамжуулах шугамын хамгаалалтын бүс доторх угсралтын ажил**5.1. Угсралтын ажлын зохион байгуулалт5.2.Шинээр угсарсан цахилгаан тоноглолыг ажиллагаатай байгаа тоноглолтой холбох 5.3.Ажиллагаатай байгаа агаарын шугамын ойролцоох нөлөөллийн хүчдэлийн бүс дэх ажлын зохион байгуулалт. | ~~Үйлдвэрлэлийн~~ угсралтын~~Ажиллагаанд~~ Ажиллагаатай/ААД дээр ажиллагаатай байгаа ЦБ гэж байгаа/**~~үйлдвэрлэлийн~~****барилга угсралтын** Зурвас бэлтгэх ажил Найруулга~~үйлдвэрлэлийн~~ **~~тоноглолын~~ тоног төхөөрөмжийн****~~үед үйлдвэрлэлийн~~**~~Хүчний~~ сүлжээцахилгаан тоног төхөөрөмжүүд**~~тоноглолын~~ тоног төхөөрөмжийн угсралт**өндөржүүлсэн ~~өндөрсгөсөн~~хүчдэлээр ~~хүчдлийн~~компенсаторын угсралт тохируулга ~~тэгшитгүүрийг~~ ~~турших~~ угсралтугсралт~~тоноглолын~~ цахилгаан тоног төхөөрөмжийн угсралт тохируулга**~~Ажиллагаанд~~ Ажиллагаатай** **~~аюулгүй ажиллагааны~~ хамгаалалтын бүс доторх угсралтын** 5.1. ~~Үйлдвэрлэлийн ажил~~ Угсралтын ажлын зохион байгуулалт5.3. ~~Ажиллаж~~ Ажиллагаатай  |  |